## I
Приложение 1,4
№ | ПОЗИЦИЯ I
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Коли чество | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | Бинт марлен 100 % памук, 17 н./кв. см. по ЕN 14079- 10 m х 10 cm, индивидуално опакован | бр. | 8410 |  | 0
2 | Бинт марлен 100 % памук, 17 н./кв. см. по ЕN 14079 - 5 m x 5 cm, индивидуално опакован | бр. | 2360 |  | 0
3 | Бинт гипсов 2,75/10 | бр. | 700 |  | 0
4 | Бинт гипсов 2,75/15 | бр. | 700 |  | 0
5 | Бинт гипсов -Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, изсъхване 4-7 минути, 3 m/ 10 cm | бр. | 500 |  | 0
6 | Бинт гипсов -Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, изсъхване 4-7 минути, 3 m/ 15cm | бр. | 250 |  | 0
7 | Компрес марлен, 100 % памук, нестерилен, 17 н./ кв. см./по EN 14049/23 гр./кв. м - 10 х 10/8 дипли | оп. | 1800 |  | 0
8 | Компрес марлен, 100 % памук, нестерилен, 17 н./ кв. см./по EN 14049/23 гр./кв. м- 5 х 5/8 дипли | оп. | 2470 |  | 0
9 | Компрес марлен, 100 % памук, нестерилен, 17 н./ кв. см./по EN 14049/23 гр./кв. м- 7.5 х 7.5/8 дипли | оп. | 1880 |  | 0
10 | Компрес абдоминален Микулич, марля 17 н./ кв. см , 45х45 см., 4 дипли | оп. | 6800 |  | 0
11 | ЛИГНИН ТИП Б | кг | 1042 |  | 0
12 | ПАМУК 80 ГР. OП x1 | оп. | 6400 |  | 0
13 | Марля, 100 % памук, 17 нишки/кв. см., по ЕN 14079, 1.2 х 200 м, нагъната | метър | 5600 |  | 0
14 | Пластир тъкан, бял, въздухопропусклив, с хипоалергичен адхезив-цинков окис, 2.5 cm х 5 m | бр. | 4200 |  | 0
15 | Пластир тъкан, бял, въздухопропусклив, с хипоалергичен адхезив-цинков окис, 5 cm х 5 m | бр. | 2200 |  | 0
16 | ПЛАСТИР ХИПОАЛЕРГИЧЕН С ПОДЛОЖКА 100cm/6cm OП x1 | бр. | 30 |  | 0
17 | Пластир полиестерен, еластичен, въздухопропусклив, запазва качествата си при намокряне, върху хартиена лента, подходящ за обемни превръзки на извити части на тялато, 10 m х 15 сm | бр. | 50 |  | 0
18 | Превръзка следоперативна хипоалергична от НТТ с абсорбираща незалепваща подложка 6 Х 7 СМ. БР. X1 стерилни | бр. | 200 |  | 0
19 | Превръзка следоперативна хипоалергична от НТТ с абсорбираща незалепваща подложка 6 Х 9 СМ. БР. X1 стерилни | бр. | 1500 |  | 0
20 | Превръзка хипоалергична от НТТ с абсорбираща незалепваща подложка 8 Х 9 СМ. БР. X1 стерилни | бр. | 1000 |  | 0
21 | Превръзка следоперативна хипоалергична с абсорбираща незалепваща подложка 5/7 | бр. | 6000 |  | 0
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА: |  |  |  | 0

## II
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ IІ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | СПРИНЦОВКА ЗА ИНФ. ПОМПИ БР. x1 | бр. | 1830 |  | 0
2 | СПРИНЦОВКИ 1 СС + ИГЛА OП инсулин три комп. | бр. | 2900 |  | 0
3 | СПРИНЦОВКИ 2 СС OП x 1 без игла трикомпонентни оп х 100 бр. | бр. | 74800 |  | 0
4 | СПРИНЦОВКИ 10 СС OП x 1 без игла трикомпонентни оп х 100 бр. | бр. | 52600 |  | 0
5 | СПРИНЦОВКИ 20 СС OП x 1 без игла трикомпонентни оп х 100 бр. | бр. | 78000 |  | 0
6 | СПРИНЦОВКИ 5 СС OП x 1 без игла трикомпонентни оп х 100 бр. | бр. | 43500 |  | 0
7 | СПРИНЦОВКИ 50 СС OП | бр. | 2100 |  | 0
8 | СПРИНЦОВКИ 50 СС катетърен тип | бр. | 1600 |  | 0
9 | АБОКАТ N 14 OП x1 катетър за периф.венозен път | бр. | 34 |  | 0
10 | АБОКАТ N 16 OП x1 катетър за периф.венозен път | бр. | 220 |  | 0
11 | АБОКАТ N 18 OП x1 катетър за периф.венозен път | бр. | 680 |  | 0
12 | АБОКАТ N 20 ОП x1 катетър за периф.венозен път | бр. | 8440 |  | 0
13 | АБОКАТ N 22 OП x1 катетър за периф.венозен път | бр. | 13100 |  | 0
14 | АБОКАТ N 24 БР. X1 катетър за периф.венозен път | бр. | 3200 |  | 0
15 | СИСТЕМИ ЗА ПЕРФУЗИЯ OП x1 | бр. | 1760 |  | 0
16 | СИСТЕМИ ИНФУЗИОННИ БР. x1 | бр. | 41700 |  | 0
17 | СИСТЕМИ КРЪВОПРЕЛИВНИ С ПЛАСТМАСОВА ИГЛА И УКРЕПЕН ФИЛТЪР БР. x1 | бр. | 1580 |  | 0
18 | СТОПЕРИ ЖЕЛАТИНОВИ ЗА АБОКАТИ БР. x1 | бр. | 660 |  | 0
19 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 18 G 1.2 х 40 мм | бр. | 40300 |  | 0
20 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 19 G 0,9Х40 ММ. | бр. | 4300 |  | 0
21 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 20 G 0,9Х40 ММ. | бр. | 21200 |  | 0
22 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 21 G 0,8Х 40 ММ. | бр. | 86700 |  | 0
23 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 22 G 0,7Х30 ММ. | бр. | 26800 |  | 0
24 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 23 G 0,6Х30 ММ. | бр. | 20600 |  | 0
25 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 27 G 0,4Х18 ММ. | бр. | 5800 |  | 0
26 | ИГЛИ КИРШНЕРОВИ 1,0 ММ/310ММ БР. | бр. | 4 |  | 0
27 | ИГЛИ КИРШНЕРОВИ 1,6 ММ/310 БР. | бр. | 1 |  | 0
28 | ИГЛА КИРШНЕРОВА 2.0 ММ/310 ММ БР. | бр. | 185 |  | 0
29 | ИГЛИ КИРШНЕРОВИ 1,8 ММ/310 | БР. | 44 |  | 0
30 | ИГЛА КИРШНЕРОВА 2.5 ММ/310 ММ БР. | бр. | 10 |  | 0
31 | ИГЛИ СПИНАЛНИ № 20G БР. x1 | бр. | 117 |  | 0
32 | ИГЛИ СПИНАЛНИ № 22G БР. x1 | бр. | 506 |  | 0
33 | СПАЙК СТЕРИЛЕН -KD 5/0,1 | бр. | 260 |  | 0
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА: |  |  |  | 0

## III
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ IІІ
| Наименование Консуматив | Мярка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ № 11 БР. x1 | бр. | 300 |  | 0
2 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ № 20 БР. X1 | бр. | 90 |  | 0
3 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ № 23 БР. x1 | бр. | 280 |  | 0
4 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ №10 БР. x1 | бр. | 580 |  | 0
5 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ №21 БР. x1 | бр. | 120 |  | 0
6 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ №22 БР. X1 | бр. | 115 |  | 0
7 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ №24 БР. x1 | бр. | 1016 |  | 0
8 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ N 0 БР. | БР. | 219 |  | 0
9 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ N 000 БР. | БР. | 30 |  | 0
10 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ N 2 БР. x1 | БР. | 480 |  | 0
11 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ N 4 БР. x1 | БР. | 230 |  | 0
12 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ N 6 БР. x1 | БР. | 301 |  | 0
13 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ №3/0 | бр. | 44 |  | 0
14 | КОНЦИ МАРЛИН ВИОЛЕТ HR 37S 2 90 СМ. БР. | БР. | 227 |  | 0
15 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД ВИОЛЕТ 6х45 №2 | бр. | 21 |  | 0
16 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 3х45 СМ.0 | БР. | 150 |  | 0
17 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 3х45 СМ.1 | бр. | 24 |  | 0
18 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 3х45 СМ.2 | БР. | 213 |  | 0
19 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 3х45 СМ.HR 26 2/0 70 СМ. | БР. | 72 |  | 0
20 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 26 3/0 70 СМ. | бр. | 120 |  | 0
21 | КОНЦИ МАРИСОРБ HR 43s LOOP 150 СМ.0 | бр. | 24 |  | 0
22 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 6х45 СМ 2/0 БР. x1 | БР. | 72 |  | 0
23 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 6х45 СМ. 0 БР. x1 | БР. | 285 |  | 0
24 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 6х45 СМ. 1 БР. x1 | БР. | 363 |  | 0
25 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 6х45 СМ. 3/0 БР. x1 | БР. | 120 |  | 0
26 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 37s 0 90 см. БР. | БР. | 144 |  | 0
27 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 37s 1 90 СМ. БР. | БР. | 96 |  | 0
28 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 37s 2 90 СМ. БР. | БР. | 96 |  | 0
29 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 43s 0 90 СМ. БР. | БР. | 43 |  | 0
30 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 43s 1 90 СМ. БР. | БР. | 43 |  | 0
31 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 43s 2 90 СМ. БР. | БР. | 72 |  | 0
32 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HS 20 3/0 45 СМ. БР. | БР. | 72 |  | 0
33 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 48s 1 90 СМ. Бр. | бр. | 48 |  | 0
34 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 48s 2 90 СМ. БР. |  | 96 |  | 0
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА: |  |  |  | 0

## IV
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ IV
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | СОНДА АСПИРАЦИОННА № 10 OП x1 | бр. | 19 |  | 0
2 | СОНДА АСПИРАЦИОННА № 12 OП x1 | бр. | 56 |  | 0
3 | СОНДА АСПИРАЦИОННА № 14 OП x1 | бр. | 1250 |  | 0
4 | СОНДА АСПИРАЦИОННА № 16 OП x1 | бр. | 580 |  | 0
5 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 8 CH x1 |  | 20 |  | 0
6 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 14 СН OП x1 | бр. | 22 |  | 0
7 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 16 СН OП x1 | бр. | 60 |  | 0
8 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 18 СН OП x1 | бр. | 135 |  | 0
9 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 20 СН OП x1 | бр. | 90 |  | 0
10 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 22 СН OП x1 | бр. | 40 |  | 0
11 | СОНДА БЛЕКМОР ТРИПЪТНА 120 СМ. 21 CH БР. x1 | бр. | 1 |  | 0
12 | СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ № 4 СН ДЕТСКИ OП x1 | бр. | 5 |  | 0
13 | СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ № 5 СН ДЕТСКИ OП x1 | бр. | 23 |  | 0
14 | СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ № 6 СН ДЕТСКИ OП x1 | бр. | 40 |  | 0
15 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH N 10 OП x1 | бр. | 13 |  | 0
16 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH N 18 OП x1 | бр. | 136 |  | 0
17 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH N 14 БР. x1 | бр. | 25 |  | 0
18 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH N 16 БР. x1 | бр. | 56 |  | 0
19 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH N 20 БР. x1 | бр. | 40 |  | 0
20 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH №24 | бр. | 15 |  | 0
21 | ТРИПЪТНИ КРАНЧЕТА OП x1 | бр. | 1985 |  | 0
22 | РЕДОН 200 МЛ OП x1 | бр. | 66 |  | 0
23 | РЕДОН 400 МЛ OП x1 | бр. | 20 |  | 0
24 | ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА С БАЛОН 6 ММ БР. x1 | бр. | 2 |  | 0
25 | ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА С БАЛОН 6,5 ММ БР. x1 | бр. | 10 |  | 0
26 | ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА С БАЛОН 7 ММ БР. x1 | бр. | 70 |  | 0
27 | ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА С БАЛОН 7,5 ММ БР. x1 | бр. | 140 |  | 0
28 | ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА С БАЛОН 8 ММ БР. x1 | бр. | 90 |  | 0
29 | КАНЮЛА ТРАХЕОСТОМНА 6,5 | бр. | 1 |  | 0
30 | КАНЮЛА ТРАХЕОСТОМНА 7 мм OП x1 | бр. | 7 |  | 0
31 | КАНЮЛА ТРАХЕОСТОМНА 7,5 мм OП x1 | бр. | 4 |  | 0
32 | КАНЮЛА ТРАХЕОСТОМНА 8 мм OП x1 | бр. | 7 |  | 0
33 | КАНЮЛА НАЗАЛНА | бр. | 63 |  | 0
34 | НАБОР АСПИРАЦИОНЕН 230 СМ. СН 22x1 | бр. | 212 |  | 0
35 | МАСКИ КИСЛОРОДНИ ЕШМАН ЗА ВЪЗРАСТНИ | бр. | 108 |  | 0
36 | МАСКИ КИСЛОРОДНИ ЕШМАН ЗА ДЕЦА | бр. | 37 |  | 0
37 | СЕТ ЗА ЦИСТОДРЕНАЖ С КАТЕТЪР СН 09 БР x1 | бр. | 4 |  | 0
38 | СЕТ ЗА ЦИСТОДРЕНАЖ С КАТЕТЪР СН 12 БР x1 | бр. | 1 |  | 0
39 | МАСКИ АЕРОЗОЛНИ С НЕБУЛ. ЗА ВЪЗРАСТНИ БР. Х1 | бр. | 75 |  | 0
40 | МАСКИ АЕРОЗОЛНИ С НЕБУЛ. ЗА ДЕЦА БР. Х1 | бр. | 10 |  | 0
41 | МАСКА ЛИЦЕВА, ХИРУРГИЧЕСКА С ВРЪЗКИ, С УЛТРАЗВУКОВ ШЕВ, БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 95 % | бр. | 7500 |  | 0
42 | МАСКА ЛИЦЕВА, ХИРУРГИЧЕСКА С ЛАСТИК, С УЛТРАЗВУКОВ ШЕВ, БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 95 % | бр. | 4500 |  | 0
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА: |  |  |  | 0

## V
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ V
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | БЪТЕРФЛАЙКИ № 25 БР. x1 | бр. | 460 |  | 0
2 | КЛАМПИ ЗА ПЪПНА ВРЪВ БР. x1 | бр. | 330 |  | 0
3 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 12 БР. | бр. | 19 |  | 0
4 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 14 БР. | бр. | 130 |  | 0
5 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 16 БР. | бр. | 230 |  | 0
6 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 18 БР. | бр. | 1050 |  | 0
7 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 20 БР. | бр. | 260 |  | 0
8 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 22 БР. | бр. | 45 |  | 0
9 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 24 БР. | бр. | 16 |  | 0
10 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-45 МЛ. CH 20 БР. X1 - обикновенни с права човка | бр. | 10 |  | 0
11 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-45 МЛ. CH 22 БР. X1 обикновенни с права човка | бр. | 15 |  | 0
12 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-45 МЛ. CH 24 БР. X1 - обикновенни с права човка | бр. | 20 |  | 0
13 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 50-80 МЛ. CH 22 С ИЗВИТА ЧОВКА (СИЛИКОНОВИ) БР. x1 | бр. | 15 |  | 0
14 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-45 МЛ. CH 20 С ИЗВИТА ЧОВКА (СИЛИКОНОВИ) БР. x1 | бр. | 10 |  | 0
15 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-50 МЛ. CH 24 С ИЗВИТА ЧОВКА (СИЛИКОНОВИ) БР. x1 | бр. | 20 |  | 0
16 | БАЛОН КАТЕТЪР ТРИПЪТНИ 120 МЛ.CH 22 С ИЗВИТА ЧОВКА | бр. | 3 |  | 0
17 | БАЛОН КАТЕТЪР ТРИПЪТНИ 120 МЛ.CH 24 С ИЗВИТА ЧОВКА | бр. | 3 |  | 0
18 | Катетър уретерен връх олива два отвора CH3 x2 БР. | бр. | 2 |  | 0
19 | Катетър уретерен връх олива два отвора CH5 x2 БР. | бр. | 2 |  | 0
20 | Катетър уретерен връх олива два отвора CH7 x2 БР. | бр. | 2 |  | 0
21 | КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН ИЗТОЧНИК (цви) ТИП СЕЛДИНГЕР ЕДНОПЪТНИ - №14 | бр. | 70 |  | 0
22 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 10 БР. x1 | бр. | 300 |  | 0
23 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 12 БР. x1 | бр. | 100 |  | 0
24 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 14 БР. x1 | бр. | 100 |  | 0
25 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 16 БР. x1 | бр. | 100 |  | 0
26 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 18 БР. x1 | бр. | 100 |  | 0
27 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 20 БР. x1 | бр. | 50 |  | 0
28 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 22 БР. x1 | бр. | 50 |  | 0
29 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 6 БР. x1 | бр. | 20 |  | 0
30 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 8 БР. x1 | бр. | 20 |  | 0
31 | КАТЕТРИ ПЕЦЕР № 30 0П. x1 | бр. | 5 |  | 0
32 | КАТЕТРИ РЕКТАЛНИ № 28 БР. x1 | бр. | 380 |  | 0
33 | КАТЕТРИ РЕКТАЛНИ № 30 БР. x1 | бр. | 90 |  | 0
34 | УРИНАТОРНИ ТОРБИ OП x1 | бр. | 4600 |  | 0
35 | УРИНОСЪБИРАТЕЛ /КОЛЕКТОР ПЕДИАТР.СТЕРИЛ/ | бр. | 100 |  | 0
36 | ЦИСТОФИКС № 12 | бр. | 2 |  | 0
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА: |  |  |  | 0

## VI
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ VI
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | Калцуни полиетиленови, дебелина 25 микрона, релефни, сини, размер 38 см. | чифт. | 11800 |  | 0
2 | Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта ASTM D3578, L | чифт. | 77000 |  | 0
3 | Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта ASTM D3579 M | чифт. | 75000 |  | 0
4 | Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта ASTM D3580 оп. S | чифт. | 62000 |  | 0
5 | РЪКАВИЦИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ OП | чифт. | 20700 |  | 0
6 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер '' 7 '' | чифт. | 1940 |  | 0
7 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер '' 7,5'' | чифт. | 3500 |  | 0
8 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер ''8'' | чифт. | 2065 |  | 0
9 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер ''8,5'' | чифт. | 610 |  | 0
10 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер ''9'' | чифт. | 150 |  | 0
11 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер ''6'' | чифт. | 200 |  | 0
12 | Шапка хирургическа тип боне от НТТ полипропилен 14 gr/кв. м. , с ластик, диаметър 51-60 см. | бр. | 4900 |  | 0
13 | Фолио (чувал) стерилно ендоскопска камера | бр. | 50 |  | 0
14 | Холдер | бр. | 60 |  | 0
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА: |  |  |  | 0

## VII
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ VІІ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛЕН ЗА ПРОБИ БР. x1 | бр. | 6000 |  | 0
2 | КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛЕН ЗА ПРОБИ С ЛЪЖИЧКА БР. x1 | бр. | 500 |  | 0
3 | ПРЕЗЕРВАТИВИ ЗА СОНОГР. СОНДА ЛАТЕКС БР. x1 | бр. | 800 |  | 0
4 | ТУРНИКЕТ ЛАТЕКСОВ OП ЛЕНТА X1бр. | бр. | 295 |  | 0
5 | ГЕЛ УЛТРАЗВУКОВ БЕЗЦВЕТЕН | МЛ | 86000 |  | 0
6 | ШПАТУЛИ ЕДНОКРАТНИ СТЕРИЛНИ х 1бр. | бр. | 7300 |  | 0
7 | ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ F-TF/ 6 | бр. | 38000 |  | 0
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА: |  |  |  | 0

## VІІІ
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ VІІІ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | КОНЦИ ХИРУРГИЧНИ ОЧНИ ВИКРИЛ 7/0 БР. x12 | дуз. | 10 |  | 0
2 | КОНЦИ КОПРИНЕНИ ОЧНИ 8/0 БР. x12 | дуз. | 10 |  | 0
3 | КОНЦИ НАЙЛОН (МОНОФИЛАМЕНТЕН) 10/0 БР. x12 | дуз. | 1 |  | 0
4 | КОНЦИ ВИКРИЛ ОЧНИ 6/0 оп. х12 бр | бр. | 10 |  | 0
5 | ВИСКОСУБСТАНЦИЯ ХИПРОМЕЛ-МЕТИЛЦЕЛУЛОЗА ОП. | оп. | 50 |  | 0
6 | НАТРИЕВ ХИАЛУРОНАТ 2% ОП. | оп. | 50 |  | 0
7 | БАГРИЛО ЗА ПРЕДНА ЛЕЩЕНА КАПСУЛА | бр. | 50 |  | 0
8 | НОЖЧЕ 15 ° | бр. | 30 |  | 0
9 | НОЖЧЕ 2,75 мм | бр. | 30 |  | 0
10 | НОЖЧЕ 3,2 мм | бр. |  |  | 0
11 | НОЖЧЕ 2,6 мм | бр. | 2 |  | 0
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА: |  |  |  | 0

## ІX
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ ІХ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | ИРИГАТОР + ТЕЧЕН САПУН БР Х 1 | бр. | 805 |  | 0
2 | ПАМПЕРСИ 40-80 КГ ВЪЗРАСТНИ БР Х 1 | бр. | 10 |  | 0
3 | ПАМПЕРСИ 80-100 КГ ВЪЗРАСТНИ БР Х 1 | бр. | 30 |  | 0
4 | СТОМАТОРБИЧКИ 15-60 ММ. БР. x1 | бр. | 20 |  | 0
5 | ЧАРШАФИ 180 х 80 БР. X1 ЕДНОКРАТНИ | бр. | 2400 |  | 0
6 | ЧАРШАФИ 180 х 80 БР. X1 ЕДНОКРАТНИ ТИП ПАМПЕРС | бр. | 720 |  | 0
7 | ПРЕСТИЛКИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НЕСТЕРИЛНИ Х 1 БР. ЕДНОКРАТНИ | бр. | 165 |  | 0
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА: |  |  |  | 0

## X
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ Х
| Наименование Консуматив | Мярка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА
1 | ДИЗЕНФ. РАЗТВОР СПОРОТАЛ 100 5 Л | ОП | 5 |  | 0
2 | ДИАЛИЗАТОРИ F6 HPS | БР. | 3000 |  | 0
3 | ДИАЛИЗНИ ИГЛИ 15 G 25 ММ К-КТ | К-КТ | 200 |  | 0
4 | ДИАЛИЗНИ ИГЛИ 16 G 25 ММ К-КТ | К-КТ | 2850 |  | 0
5 | КАТЕТЪР ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП | БР. | 30 |  | 0
6 | ЛИНИИ КРЪВНИ К-КТ | К-КТ | 3000 |  | 0
7 | АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР DIASAFE PLUS | БР. | 30 |  | 0
8 | ДЕЗИНФ. РАЗТВОР PURISTERIL 340 | БР. | 30 |  | 0
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА: |  |  |  | 0

## XI
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ ХІ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | КЛИПСИ ЗА ЛАПАРОСКОП РАЗМЕР "SLS" съвместими с апарат Щорц (Storz) 30444 LR | бр. | 50 |  | 0
2 | СТЕРИЛНИ РЪКАВИ ЗА ЛАПАРОСКОП | бр. | 50 |  | 0
0

## XII
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ ХІІ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | ТЕРМОМЕТРИ КЛИНИЧНИ С НЕТОКСИЧ.ИЗМ.ТЕЧНОСТ, разрешени за употреба в ЕС, OП x1 | бр. | 200 |  | 0

## XIII
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ ХІІI
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | ТЕРМОМЕТРИ КЛИНИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ, разрешени за употреба в ЕС, ОП х1 | бр. | 200 |  | 0

## ХIV
Приложение 1.4
№ | ПОЗИЦИЯ ХIV
|  | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | БИОПСИЧНА ИГЛА съвместима с апарат Bard Magnum MG1522 MN 18Gx20 | бр. | 30 |  | 0